ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПОВЕРХНОСТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

1.Область применения

1.1.	Настоящая технологическая карта определяет порядок и условия выполнения ремонтных работ по восстановлению поверхности железобетонных конструкций с использованием полимерцементных материалов с целью обеспечения целостности конструкции.
1.2.	Состав работ и порядок их выполнения:

•	удаление разрушенного бетона;

•	механическая очистка ремонтируемого участка;

•	нанесение связующего полимерцементного состава или связующего акрилового состава;

•	нанесение ремонтного полимерцементного состава;

•	уход за покрытием.

1.3.	Применяемые ремонтные материалы соответствуют техническим требованиям фирмы-производителя - ООО «СПС» (Россия) и российскому стандарту ГОСТ Р 56378-2015.

2.Организация и технология производства ремонтных работ

2.1.	На   выполняемые   работы   в   соответствии   с   требованиями   СНиП   3.01.02-85

«Организация  строительного  производства»  должен  быть  разработан  и  утвержден  проект производства работ (ППР).
2.2.	Ремонтные работы по восстановлению железобетонной конструкций проводят, при температуре железобетонной конструкции и окружающего воздуха не ниже +5оС и не понизится в течение ближайших 24 часов.
2.3.	Участок производства работ должен быть освещен в соответствии с действующими нормативами по охране труда - СНиП 23-05.
2.4.	Электроснабжение ручного электроинструмента должно осуществляться от временной электросети, обустроенной с соблюдением правил по электробезопасности - ПТБ и ПЭЭ.

2.5.	Восстановление  железобетонной конструкции выполняют поэтапно, в соответствии с приведенной технологической схемой (см. рис.).
2.6.	На ремонтируемом участке удаляют разрушенный слой бетона. Работы выполняют, используя перфоратор с лопаткой.
2.7.	Если это разрешено условиями эксплуатации, то можно использовать метод пескоструйной обработки.
2.8.	Обработанную поверхность очищают водой под давлением 150 бар, используя моечную установку высокого давления. Обработанная поверхность должна быть чистой, без следов жира, масляных и битумных пятен и цементного молока. 
2.9.	 Приготовление составов выполняют в соответствии с техническими описаниями.
2.10.	При разрушении железобетонной конструкции от 5-50 мм применить ремонтный состав РЕКС® Структо R4 (рис.1).  
2.11.	 Перед нанесением ремонтного состава обрабатываемую поверхность увлажняют и наносят  связующий  состав  из  материала РЕКС® Структо R4 или РЕКС® Акрил + вода =1/3  с помощью кисти.

2.12.	  Ремонтный состав наносится на еще влажный связующий состав. СВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ   НИ   В   КОЕМ   СЛУЧАЕ   НЕ   ДОЛЖЕН   ВЫСОХНУТЬ   ДО   НАНЕСЕНИЯ РЕМОНТНОГО СОСТАВА. При нанесении ремонтного состава следует заполнять все раковины, каверны, выравнивают поверхность в местах сколов и выбоин. Максимальная толщина наносимого слоя (в местах раковин и т.п.) 50 мм. Ремонтный состав наносится с уплотнением (рис.1).
2.13.	Минимально в течение 3-х суток после нанесения покрытия за ним обеспечивают надлежащий уход - три раза в сутки увлажняют.

                                          СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3. Пооперационный контроль качества производства работ

3.1. 	Пооперационный контроль качества производства работ по восстановлению поверхности железобетонных конструкций выполняет мастер или бригадир.
3.2. 	Порядок проведения контроля, контролируемые параметры и применяемое контрольно-измерительное оборудование приведены в табл. 1.

Контроль качества работ
№№ п.п.	Выполняемая операция	Контролируемый параметр	Способ (вид) контроля, применяемый инструмент	Время контроля	
1	2	3	4	5	
1.	Установка ограждений и защитных устройств	Соответствие требованиям ППР	Визуальный	После установки	
2.	Удаление разрушенного бетона	Качество обработки	Визуальный	После выполнения операции	
3.	Очистка поверхности ж/б конструкций водой под давлением	Качество обработки	Визуальный	При проведении работ	
4.	Увлажнение поверхности и нанесение связующего состава	Качество подготовки и нанесения	Визуальный	При проведении работ	
5.	Нанесение ремонтного состава и заделка дефектов	Наличие необработанных участков, полнота заполнения	Визуальный	При проведении работ	
6.	Уход за покрытием	Соответствие требованиям технологии	Визуально	В процессе выполнения работ	
7.	Снятие ограждений, уборка участка	Соответствие требованиям эксплуатации	Визуально	После завершения работ	

Таблица 1

1.1.	Качество применяемых материалов гарантируется фирмой-поставщиком и определяется по сопроводительным документам. Обязательным условием при использовании указанных в карте материалов является неукоснительное соблюдение всех требований технической документации фирмы-изготовителя.

4.	Технико-экономические показатели

4.1.	Работы по восстановлению конструкций стен и перекрытий выполняет звено в составе 3-х человек (минимально):
•	бригадир (мастер)	- 1 чел.

•	Рабочий          4-5 р.        - 2 чел.

4.2.	Перечень применяемого оборудования для выполнения работ приведен в табл.4. Оборудование для производства работ	Таблица 4

№№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	
1.	                           Кисть	шт.	1	
2.	Перфоратор  - отбойник	шт.	1	
3.	Лопатка	шт.	1	
4.	Бур	шт.	1	
5.	Моечная машина высокого давления	шт.	1	
6.	                                 Миксер	шт.	1	
7.	                          Насос для воды	шт.	1	
8.	                           Шланг для воды	шт.	1	
9.	                                  Мастерок	шт.	1	
10.	Емкость для приготовления состава	шт.	2	

Примечание:
•	оборудование должно отвечать соответствующим нормативам согласно СНиП III 4-80;
•	для работы может быть использовано другое оборудование, имеющее аналогичные характеристики.

5.	Требования безопасности

5.1. При производстве работ необходимо выполнять требования по технике безопасности согласно ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ, инструкцию о порядке производства работ в городских сооружениях № 27, а также требованиям СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».